# RESULTADOS OBTENIDOS

## ENSAYO DE INSPECCION

El equipo paso satisfactoriamente todas las pruebas pertinentes al Ensayo de Inspección, realizado bajo Norma IRAM 62353 - 5.2.

## ENSAYO DE DESEMPEÑO

El equipo paso satisfactoriamente todas las pruebas pertinentes al Ensayo de Desempeño, realizado bajo Norma IRAM 62353 - 5.4.

## ENSAYO DE SEGURIDAD ELECTRICA

El equipo paso satisfactoriamente todas las pruebas pertinentes al Ensayo de Seguridad Eléctrica, realizado bajo Norma IRAM 62353 - 5.3.

Ninguna

# OBSERVACIONES

ENSAYO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO CONFORME IRAM 62.353

+54 9 2284-479110	lexservicioshospitalarios@gmail.com