## QF 01 5.2
NORMA IRAM - 62353 - APARTADO 5.2.
| EQUIPO: Monitor Desfibrilador Monofásico | N° SERIE
| MARCA: E&M | FECHA
| MODELO: C12B | VERSION | 1.0
| REALIZO: Lic. Martin Labarrieta | Mat: L-404
ÍTEM |  | APTO | NO APTO
1 | Equipo limpio y descontaminado
2 | Están presentes y legibles los números de control, etiquetas y advertencias
3 | Daños físico en la carcasa, pantalla, carro o accesorios, trabapaletas
4 | Conector externo 220 Vca - 12 Vcc
5 | Conector externo ECG
6 | Conector externo paletas
7 | Conector externo SPO2 (opcional)
8 | Conector externo marcapasos (opcional)
9 | Cable de alimentación 220 Vca
10 | Cable de alimentación de batería externa 12 Vcc
11 | Cable de monitoreo ECG de 3 o 5 derivaciones
12 | Paletas externas para desfibrilación/cardioversión
13 | Sensor de SPO2
14 | Cable para electrodos de marcapaso
15 | Electrodos para marcapaso
16 | Indicador luminoso de batería
17 | Interruptores y controles operables y alineados
18 | Pantalla
19 | Impresora
20 | Teclado
APTO: El equipo medico pasa satisfactoriamente la prueba que corresponde a ese ITEMS. NO APTO: El equipo medico, no paso satisfactoriamente la prueba que corresponde a ese ITEMS. NO CORRESPONDE: La prueba que indica realizar el ITEMS en cuestion, no corresponde realizarla al equipo bajo prueba, por su modelo y/o configuracion.