## QF 04 5.2
FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE ESTADO GENERAL
QF: 04 5.2
| EQUIPO: Monitor Desfibrilador Monofásico/Bifásico | N° SERIE | …………
| MARCA: Feas Electrónica | FECHA | …………
MODELO: 3850 B
NORMA IEC 62353.
ÍTEM | APARTADO 5.2 ENSAYO DE INSPECCIÓN VISUAL | Apto | No apto
1 | Equipo limpio y descontaminado
2 | Filtros y ventilaciones.
3 | Están presentes y legibles los números de control, etiquetas y advertencias
4 | Daños físico en la carcasa, pantalla, carro o accesorios
5 | Traba paletas
6 | Conector externo 220 Vca
7 | Conector externo 12 Vcc
8 | Conector externo ECG
9 | Conector externo paletas
10 | Conector externo datos
11 | Conector externo SPO2 (opcional)
12 | Conector externo marcapasos (opcional)
13 | Cable de alimentación 220 Vca
14 | Cable de alimentación de batería externa 12 Vcc
15 | Cable de monitoreo ECG de 3 o 5 derivaciones
16 | Paletas externas para desfibrilación/cardioversión
17 | Sensor de SPO2
18 | Cable para electrodos de marcapaso
19 | Electrodos para marcapaso
20 | Indicador luminoso de batería
21 | Interruptores y controles operables y alineados
22 | Pantalla
23 | Impresora
24 | Teclado